甘肃招金贵金属冶炼有限公司环保信息公开公示

- 企业基本信息

甘肃招金贵金属冶炼有限公司成立于2012年，位于甘肃省临洮县中铺工业园区。我公司是甘肃区域唯一以黄金为主，铜、锑、银、砷、铁、硫等多元素综合回收的有色金属冶炼企业。我公司“甘肃难处理金精矿冶炼项目”总设计规模1000吨/日,总投资21亿元;其中一期工程400吨/日，投资7亿元。项目采用国内最先进的冶炼工艺，实现了金、银、锑、砷、硫多元素综合回收，具有工艺独特、适应性强、安全环保等特点。项目投产后，年可生产黄金5000公斤、白银1500公斤、金属锑4000公斤、硫酸10万吨，实现销售收入30亿元,现公司员工370余人。

统一社会信用代码：91621124057582566J

企业类型：冶金

法定代表人：王春光

联系方式：15154535533

成立日期：2012年12月11日

- 主要污染物排放情况

废气

主要污染物总量限额：颗粒物：46.238t/a、硫酸雾：9.445t/a、氰化氢：  0.022t/a、氯化氢：1.584t/a、硫化氢：0.0456t/a。

主要污染物年排放量：颗粒物：4.461t/a、硫酸雾：3.211t/a、氰化氢：0.00012t/a、氯化氢：0.086t/a、硫化氢：0.0017t/a。执行的排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

废水

生产废水综合利用，不外排；在生活污水一体化处理设备出口设置监测点位，经监测：悬浮物、BOD5、CODCr、氨氮的最大值分别为61mg/L、14.4mg/ L、59mg/ L、14.74mg/ L，pH范围为6-9，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

在初期雨水收集池设置监测点位，经监测：硫酸盐和锑的最大值分别为236.012mg/L和0.0022mg/L，砷未检测出，均符合《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）B级标准。

噪声

经在厂界共布设8个噪声监测点位，昼、夜监测，连续监测2天：昼间最大噪声值为59.8dB，夜间最大噪声值为49.2dB，各监测点厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

固体废物处理处置情况：

企业将产生的硫化钠、氰化钠包装袋（桶）按照《危险废物贮存污染控制标准》及相关技术规范包装后委托甘肃省危废处置中心处置,氯化球团渣于2017年12月29日经甘肃省固体废物管理中心鉴定为第Ⅱ类一般工业固废废物，批复文号为：甘固管函【2017】82号。

三、环保设施建设运行情况

甘肃招冶主要环保设施包括生活污水处理设施、锅炉房所采用的“麻石水浴除尘器+陶瓷多管除尘器+脱硫塔”处理装置；制酸工段尾气吸收塔和尾气在线监测设备；氯化提金车间回转窑、干燥窑各一台在线监测设备、焙烧工段电收尘装置；各个噪声源的隔音、消音、减振装置；一般固废和危险废物库房。并且建立了主要环保设备的运行台帐和维修记录制度，企业环保设施运行及维修记录完整，主要环保设施做到了与生产设施同步运行。

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

（一）公司于2013年5月委托西北矿冶研究院编写《甘肃招金贵金属冶炼有限公司甘肃难处理金精矿冶炼项目环境影响报告书》。并于2013年6月24日取得环评批复，文号为甘环审发【2013】67号文。

（二）公司于2017年3月15日取得甘肃省排污许可证，证书编号为：甘排污许可证JE（2017）第0001号（正）。批复文号为：定环函【2017】47号。

五、突发环境事件应急预案

公司于2017年12月委托兰州信佳企业认证咨询有限公司编写《甘肃招金贵金属冶炼有限公司突发环境事件应急预案》并于2017年12月29日由市环保局备案，备案编号为：6221124-2017-010-M。

六、征求公众意见的具体形式。

环境信息公开公示单位：甘肃招金贵金属冶炼有限公司

公司地址：甘肃省定西市临洮县中铺镇中铺工业园区

邮编：730512

联系人:于延朝

联系电话：18152223806